## Flow rates
| Sampling interval (days) | BSF 1 |  |  | BSF 2
|  | Start time, ts (min) | Time after 1 litre mark, t1l (min) | Flow Rate (l/min) | Start time, ts (min) | Time after 1 litre mark, t1l (min) | Flow Rate (l/min)
2 | 0 | 0 | 1.39 | 0.74 | 0 | 1.36 | 0.73529
2 | 2 | 0 | 1.42 | 0.70423 | 0 | 1.36 | 0.73529
3 | 4 | 0 | 1.39 | 0.71942 | 0 | 1.37 | 0.72993
2 | 6 | 0 | 1.37 | 0.72993 | 0 | 1.38 | 0.72464
2 | 8 | 0 | 1.38 | 0.72464 | 0 | 1.37 | 0.72993
3 | 10 | 0 | 1.38 | 0.72464 | 0 | 1.36 | 0.73529
2 | 12 | 0 | 1.38 | 0.72464 | 0 | 1.37 | 0.72993
2 | 14 | 0 | 1.37 | 0.72993 | 0 | 1.41 | 0.70922
3 | 16 | 0 | 1.42 | 0.70423 | 0 | 1.42 | 0.70423
2 | 18 | 0 | 1.44 | 0.69444 | 0 | 1.41 | 0.70922
2 | 20 | 0 | 1.44 | 0.69444 | 0 | 1.44 | 0.69444
3 | 22 | 0 | 1.46 | 0.68493 | 0 | 1.72 | 0.5814
2 | 24 | 0 | 1.47 | 0.68027 | 0 | 1.75 | 0.57143
2 | 26 | 0 | 1.49 | 0.67114 | 0 | 1.8 | 0.55556
3 | 28 | 0 | 1.52 | 0.65789 | 0 | 1.85 | 0.54054
2 | 30 | 0 | 1.52 | 0.65789 | 0 | 2 | 0.5
2 | 32 | 0 | 1.53 | 0.65359 | 0 | 2.5 | 0.4
3 | 34 | 0 | 1.54 | 0.64935 | 0 | 2.7 | 0.37037
2 | 36 | 0 | 1.56 | 0.64103 | 0 | 2.8 | 0.35714
2 | 38 | 0 | 1.65 | 0.60606 | 0 | 3.2 | 0.3125
3 | 40 | 0 | 1.75 | 0.57143 | 0 | 3.6 | 0.27778
2 | 42 | 0 | 1.8 | 0.55556 | 0 | 3.9 | 0.25641
2 | 44 | 0 | 1.9 | 0.52632 | 0 | 4.3 | 0.23256
2 | 46 | 0 | 2.5 | 0.4 | 0 | 4.9 | 0.20408

## Mean Paramenters
Sampling interval (days) | BSF1 |  | BSF2
| Influent pH | Effluent pH | Influent pH | Effluent pH
1 | 8.35 | 7.88 | 7.7 | 6.4
3 | 8.4 | 7.5 | 7.7 | 6.5
2 | 8.3 | 7.4 | 7.6 | 6.7
2 | 8.32 | 7.6 | 7.5 | 6.7
3 | 8.3 | 7.77 | 7.7 | 6.6
2 | 8.4 | 7.65 | 7.65 | 6.6
3 | 8.42 | 7.68 | 7.6 | 6.8
Mean | 8.3557 | 7.64 | 7.6357 | 6.6143
Standard Deviation | 0.0025952 | 0.025833 | 0.0055952 | 0.018095
| 0.050943 | 0.16073 | 0.074801 | 0.13452
Parameter | BSF1 (Control) |  | BSF2 (Ethanol Application @ C/N 1.1)
| Influent | Effluent | Influent | Effluent
pH | 8.36 | 7.64 | 7.64 | 6.61
Temperature (oC) | 19.76 | 20.29 | 19.73 | 19.84
Dissolved Oxygen (mg/l) | 7.06 | 4.06 | 8.19 | 3
Nitrates (mg/l) | 25 | 17.74 | 25 | 13.88
Ethanol as COD (mg/l) | 0 | 0 | 233.52 | 25.42

## DO BSF1-2
C/N = 1.1
Sampling Interval (days) | BSF1 |  | BSF2
| BSF1 Influent DO | BSF1 Effluent DO | BSF2 Influent DO | BSF2 Effluent DO
1 | 6.2 | 3.6 | 7.32 | 2.8
2 | 8.5 | 5.8 | 9.03 | 3.25
5 | 7 | 4.5 | 8.16 | 2.91
7 | 8.35 | 5.1 | 8.03 | 2.9
9 | 6.22 | 3.42 | 8.35 | 3
12 | 6.54 | 3.1 | 8.36 | 3.2
14 | 6.61 | 2.9 | 8.11 | 2.95
17 | 6.15 | 2.85 | 9.56 | 3.3
20 | 6.53 | 3.1 | 8.03 | 2.85
22 | 2.76 | 2.2 | 8.18 | 2.86
24 | 6.1 | 3.6 | 7.66 | 2.84
27 | 6.4 | 3.15 | 8.1 | 2.9
29 | 2.46 | 2.1 | 7.85 | 2.87
Mean | 7.06 | 4.06 | 8.1943 | 3.0014
Standard Deviation | 0.94323 | 1.1985 | 0.2583 | 0.027181
| 0.9712 | 1.0948 | 0.50823 | 0.16487

## Temp BSF1-2
C/N = 1.1
Date of Sampling | BSF1 |  | BSF2
| Influent Temp | Effluent Temp | Influent Temp | Effluent Temp
Sampling Interval (days) | 20 | 20.5 | 19.7 | 19.8
| 19.5 | 20.6 | 19.8 | 19.8
1 | 19.5 | 20.5 | 19.8 | 19.9
2 | 19.5 | 20 | 19.7 | 19.9
5 | 20 | 20 | 19.7 | 19.8
7 | 20 | 20.2 | 19.8 | 19.9
9 | 19.8 | 20.2 | 19.6 | 19.8
12 | 19.8 | 20 | 19.7 | 19.7
14 | 20.2 | 20 | 19.6 | 19.8
17 | 20 | 20.5 | 19.7 | 19.8
20 | 19.9 | 20.3 | 19.6 | 19.9
22 | 19.9 | 20.3 | 19.8 | 19.8
24 | 20 | 20.4 | 19.6 | 19.8
| 19.7571 | 20.2857 | 19.7286 | 19.8429
Standard Deviation | 0.062857 | 0.061429 | 0.0057143 | 0.0028571
| 0.25071 | 0.24785 | 0.075593 | 0.053452

## ph Retention Time
| Average Influent pH | Average Effluent pH | [8 empty] | Retention Time | Average Influent pH | Average Effluent pH
Retention Time (hours) |  | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 1 | 8.12 | 6.95
| 7.5 | 6.9 | 7 | 7 | 6.8 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 1.5 | 8.12 | 6.95
| 7.6 | 7 | 7 | 6.8 | 6.9 | 7 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 2 | 8.12 | 6.9
| 8.68 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 2.5 | 8.12 | 6.925
| 8.7 | 7 | 6.9 | 6.8 | 7 | 7 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 3 | 8.12 | 7
Mean | 8.12 | 6.95 | 6.95 | 6.9 | 6.925 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.325 | 7.375 | 4 | 8.12 | 7.1
| 0.43493 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.013333 | 0.0091667 | 0.0066667 | 0.013333 | 0.0066667 | 0.0091667 | 0.0091667 | 5 | 8.12 | 7.2
Standard Deviation | 0.65949 | 0.057735 | 0.057735 | 0.11547 | 0.095743 | 0.08165 | 0.11547 | 0.08165 | 0.095743 | 0.095743 | 6 | 8.12 | 7.325
[11 empty] | 12 | 8.12 | 7.375

## Summary CN & COD
Sampling interval | BSF at C/N=0 |  | BSFC at C/N=1.1 |  | BSFC at C/N=1.8
(Days)
| Effluent Nitrate | Removal Efficiency | Effluent Nitrate | Removal Efficiency | Effluent Nitrate | Removal Efficiency
| (mg/l) |  | (mg/l) |  | (mg/l)
1 | 19.21 | 23% | 15.55 | 37.8% | 14.21 | 43.16%
2 | 19 | 24% | 14.95 | 40.2% | 13.08 | 47.68%
5 | 18.75 | 25% | 14.9 | 40.4% | 13.01 | 47.96%
7 | 16.25 | 35% | 14.81 | 40.76% | 12.85 | 48.6%
9 | 16.5 | 34% | 14.74 | 41.04% | 12.81 | 48.76%
12 | 17 | 32% | 14.61 | 41.56% | 12.75 | 49%
14 | 17.5 | 30% | 14.55 | 41.8% | 12.73 | 49.08%
17 | 16 | 36% | 14.5 | 44% | 12.7 | 49%
20 | 16.32 | 35% | 14.5 | 42% | 11.75 | 53%
22 | 16.42 | 34% | 14.5 | 42% | 11.6 | 54%
24 | 16.3 | 35% | 13.5 | 46% | 11.5 | 54%
27 | 15.64 | 37% | 13 | 48% | 11.75 | 53%
29 | 15.73 | 37% | 12.65 | 49% | 11.9 | 52%
Sampling interval (Days) | Influent COD | Effluent COD | COD Removal Efficiency (%) | Influent COD | Effluent COD | COD Removal Efficiency (%)
| C/N = 1.1 |  |  | C/N = 1.8
1 | 233.52 | 26.85 | 88.5 | 382.12 | 34.62 | 90.94
2 | 233.52 | 25.3 | 89.17 | 382.12 | 35.17 | 90.8
5 | 233.52 | 25.61 | 89.03 | 382.12 | 35.98 | 90.58
7 | 233.52 | 23.98 | 89.73 | 382.12 | 34.48 | 90.98
9 | 233.52 | 24.77 | 89.39 | 382.12 | 35.96 | 90.59
12 | 233.52 | 25.1 | 89.25 | 382.12 | 34.84 | 90.88
14 | 233.52 | 26.36 | 88.71 | 382.12 | 34.46 | 90.98
17 | 233.52 | 24.67 | 89.44 | 382.12 | 35.54 | 90.7
20 | 233.52 | 26.46 | 88.67 | 382.12 | 36.1 | 90.55
22 | 233.52 | 26.7 | 88.57 | 382.12 | 35.86 | 90.62
24 | 233.52 | 26.55 | 88.63 | 382.12 | 35.42 | 90.73
27 | 233.52 | 26.48 | 88.66 | 382.12 | 35.4 | 90.74
29 | 233.52 | 26.22 | 88.77 | 382.12 | 35.18 | 90.79

## Nitrate
| Average Influent Nitrate (mg/l) | Average Effluent Nitrate (mg/l) | [9 empty] | Retention Time, t in hrs |  | Average Influent Nitrate (mg/l), C1 | Average Effluent Nitrate (mg/l), C2 | C1-C2 | (C1-C2)t
Retention Time (hours) |  | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 |  | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | 9
| 25 | 20.5 | 19 | 17.8 | 17.6 | 17.2 | 17 | 17 | 16.86 | 16.65 | 14.5 | 1.5 | 2.5 | 25 | 13.15 | 11.85 | 7.9
| 25 | 21.1 | 19.8 | 18.1 | 17.9 | 16 | 15.8 | 15.4 | 14.9 | 13.76 | 12.65 | 2 | 4.5 | 25 | 12.425 | 12.575 | 6.2875
| 25 | 20.72 | 6.9 | 7 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 11.6 | 2.5 | 7 | 25 | 11.9 | 13.1 | 5.24
| 25 | 20.9 | 6.9 | 6.8 | 7 | 7 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 11.9 | 3 | 10 | 25 | 11.825 | 13.175 | 4.3917
Mean | 25 | 20.805 | 13.15 | 12.425 | 12.375 | 11.825 | 11.8 | 11.725 | 11.615 | 11.2775 |  | 4 | 14 | 25 | 11.8 | 13.2 | 3.3
| 0 | 0.065433 | 52.19 | 40.7225 | 38.5358 | 30.6425 | 28.4533 | 27.1292 | 24.8956 | 21.9607 |  | 5 | 19 | 25 | 11.725 | 13.275 | 2.655
Standard Deviation | 0 | 0.2558 | 7.2243 | 6.3814 | 6.2077 | 5.5356 | 5.3342 | 5.2086 | 4.9895 | 4.6862 |  | 6 | 25 | 25 | 11.615 | 13.385 | 2.2308
[12 empty] | 12 | 37 | 25 | 11.2775 | 13.7225 | 1.1435

## Combine CN
| Sampling Interval (days) | BSF1 |  |  | BSF2
|  | Influent Nitrate | Effluent Nitrate | Removal Efficiency | Influent Nitrate | Effluent Nitrate | Removal Efficiency
0 | 1 | 25 | 19.21 | 23.16% | 25 | 15 | 40%
1 | 2 | 25 | 19 | 24% | 25 | 14 | 44%
3 | 5 | 25 | 18.75 | 25% | 25 | 14.5 | 42%
2 | 7 | 25 | 16.25 | 35% | 25 | 14.5 | 42%
2 | 9 | 25 | 16.5 | 34% | 25 | 13.5 | 46%
3 | 12 | 25 | 17 | 32% | 25 | 13 | 48%
2 | 14 | 25 | 17.5 | 30% | 25 | 12.65 | 49.4%
3 | 17 | 25 | 16 | 36% | 25 | 12.7 | 49.2%
3 | 20 | 25 | 16.32 | 34.72% | 25 | 11.75 | 53%
2 | 22 | 25 | 16.42 | 34.32% | 25 | 11.6 | 53.6%
2 | 24 | 25 | 16.3 | 34.8% | 25 | 11.5 | 54%
3 | 27 | 25 | 15.64 | 37.44% | 25 | 11.75 | 53%
2 | 29 | 25 | 15.73 | 37.08% | 25 | 11.9 | 52.4%

## Retention
|  | 68.6% | 74.1% | 78.3% | 77.8% | 79.1% | 81.5% | 83.1% | 83.5% | 86.7% | 88.5%
|  | 160.1947 | 173.0383 | 182.8462 | 181.6786 | 184.7143 | 190.3188 | 194.0551 | 194.9892 | 202.4618 | 206.6652
| Average Influent COD (mg/l) | Average Effluent COD (mg/l)
|  | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12
| 233.52 | 73.3253 | 60.4817 | 50.6738 | 51.8414 | 48.8057 | 43.2012 | 39.4649 | 38.5308 | 31.0582
| 233.52 | 71.02 | 61.52 | 51.9 | 51.3 | 49.56 | 43.02 | 39.25 | 38.94 | 30.4
Mean | 233.52 | 72.1726 | 61.0008 | 51.2869 | 51.5707 | 49.1828 | 43.1106 | 39.3574 | 38.7354 | 30.7291
| 0 | 2.6572 | 0.53905 | 0.75173 | 0.14658 | 0.2845 | 0.016417 | 0.023087 | 0.083722 | 0.21659
Standard Deviation | 0 | 1.6301 | 0.7342 | 0.86703 | 0.38286 | 0.53338 | 0.12813 | 0.15194 | 0.28935 | 0.46539
|  | 74.4% | 79.2% | 82.6% | 82% | 83.5% | 85.1% | 86.4% | 86.7% | 89.3% | 90.7%
|  | 284.2973 | 302.639 | 315.6311 | 313.3384 | 319.0702 | 325.1841 | 330.1517 | 331.298 | 341.2332 | 346.5828
| Average Influent COD (mg/l) | Average Effluent COD (mg/l)
Retention Time (hours) |  | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12
| 382.12 | 97.8227 | 79.481 | 66.4889 | 68.7816 | 63.0498 | 56.9359 | 51.9683 | 50.822 | 40.8868
| 382.12 | 100.02 | 78.48 | 67.37 | 67.92 | 61.26 | 56.02 | 51.12 | 50.87 | 38.97
Mean | 382.12 | 98.9214 | 78.9805 | 66.9294 | 68.3508 | 62.1549 | 56.4779 | 51.5442 | 50.846 | 39.9284
| 0 | 2.414 | 0.50096 | 0.38819 | 0.37118 | 1.6017 | 0.41942 | 0.35982 | 0.0011539 | 1.8371
Standard Deviation | 0 | 1.5537 | 0.70779 | 0.62305 | 0.60924 | 1.2656 | 0.64762 | 0.59985 | 0.033969 | 1.3554
Retention Time | Average Effluent COD(mg/l) | Average Effluent COD(mg/l)
0 | 382 | 233.5 | 25
1 | 98.9214 | 72.1726 | 20.805
1.5 | 78.9805 | 61.0008 | 13.15
2 | 66.9294 | 51.2869 | 12.425
2.5 | 68.3508 | 51.5707 | 12.375
3 | 62.1549 | 49.1828 | 11.825
4 | 56.4779 | 43.1106 | 11.8
5 | 51.5442 | 39.3574 | 11.725
6 | 50.846 | 38.7354 | 11.615
12 | 39.9284 | 30.7291 | 11.2775